	PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY

	Název úlohy:   6.3 Teplota. Relaxační doba

	Jméno:
Třída:

Datum:
	Podmínky měření:
Teplota:

Tlak:

Vlhkost:

	Spolupracovali:
	


Teploměr STS-BTA
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Teploměr TMP-BTA
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O jakou funkci se jedná, pokud se teploměr zahřívá?
Při zahřívání teploměru se jedná přibližně o funkci 
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O jakou funkci se jedná, pokud se teploměr ochlazuje?
Při ochlazování teploměru se jedná přibližně o exponenciální funkci.
Relaxační doba teploměru STS-BTA je 3,5 s.

Relaxační doba teploměru TMP-BTA je 18 s.
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