## Konfigurátor balíčků Vernier
Výběr z nabídky Vernier (aktualizováno 1. ledna 2026) Kompletní nabídka je ve spodní části listu a také na www.vernier.cz/cenik Pro pomoc s vytvořením balíčku na míru nás kontaktujte na info@vernier.cz |  |  |  | 797098
kód | název | cena/ks (s DPH) | ks | celkem (s DPH) | che | fyz | bio | v balíčku
Školení (podrobnosti domluvte na info@edufor.cz nebo telefonu 774 693 244) |  |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔
ŠKOLENÍ-ZAČ | Vernier pro začátečníky (rozsah 4 vyučovací hodiny) | 8000 | 1 | 8000 | ✔ | ✔ | ✔ | ano
ŠKOLENÍ-POK | Vernier pro pokročilé (rozsah 4 vyučovací hodiny) | 8000 | 1 | 8000 | ✔ | ✔ | ✔ | ano
ŠKOLENÍ-EXP | Školení zaměřené na provádění experimentů (rozsah 4 vyučovací hodiny) | 8000 | 1 | 8000 | ✔ | ✔ | ✔ | ano
Připojení čidel, software a související vybavení |  |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔
GA | Software Graphical Analysis pro práci s klasickými i bezdrátovými čidly Zdarma pro Windows, Android, iOS, Chromebooky i Mac a také jako webová aplikace pro prohlížeč Chrome: https://graphicalanalysis.app Tento software plně dostačuje pro většinu uživatelů, obvykle není nezbytné kupovat verzi Graphical Analysis Pro. | 0 | 1 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ano
GAP-SINGLE | Software Graphical Analysis Pro (licence pro 1 počítač na 1 rok) Pokud si chcete zdarma vyzkoušet, napište nám. | 850 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GAP-1YR | Software Graphical Analysis Pro (multilicence pro školu na 1 rok) | 8359 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GAP-3YR | Software Graphical Analysis Pro (multilicence pro školu na 3 roky) | 17761 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GAP-5YR | Software Graphical Analysis Pro (multilicence pro školu na 5 roků) | 29641 | 1 | 29641 | ✔ | ✔ | ✔ | ano
VVA-SINGLE | Software Video Analysis (licence pro 1 počítač na 1 rok) Běží jako webová aplikace na adrese https://videoanalysis.app Pokud si chcete zdarma vyzkoušet, napište nám. | 989 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
VVA-1YR | Software Video Analysis (multilicence pro školu na 1 rok) | 12623 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
VVA-3YR | Software Video Analysis (multilicence pro školu na 3 roky) | 26730 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
VVA-5YR | Software Video Analysis (multilicence pro školu na 5 roků) | 44491 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
LQ-VIEW | LabQuest Viewer – pro duplikaci displeje a vzdálené ovládání LabQuestu | 5161 | 1 | 5161 | ✔ | ✔ | ✔ | ano
LQ-MINI | LabQuest Mini – USB rozhraní pro připojení více senzorů k počítači | 12083 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GO-LINK | Go!Link – jednoduché rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB | 5404 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
LABQ3 | LabQuest 3 – datalogger (dotykový displej, čeština, GPS, WiFi, Bluetooth, lze využít samostatně i s PC, tabletem či telefonem) | 27871 | 1 | 27871 | ✔ | ✔ | ✔ | ano
GDX-CRG | Go Direct Charge Station – stanice pro hromadné nabíjení Go Direct čidel | 6345 | 1 | 6345 | ✔ | ✔ | ✔ | ano
GDX-CLAMP | Držák Go Direct čidel | 847 | 2 | 1694 | ✔ | ✔ | ✔ | ano
BT-ARD | Vernier Arduino Interface Shield - rozhraní pro připojení čidel k Arduinu | 2125 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
Teplota |  |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔
GDX-TMP | Go Direct Temperature – nerezový teploměr, rozsah -40 °C až +125 °C | 4776 | 2 | 9552 | ✔ | ✔ | ✔ | ano
GDX-TC | Go Direct Thermocouple – termočlánek, rozsah -200 °C do +1400 °C | 7737 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GDX-ST | Go Direct Surface Temperature Sensor – bodový teploměr, rozsah -25 °C až +125 °C | 6067 | 2 | 12134 | ✔ | ✔ | ✔ | ano
GDX-WRT | Go Direct Wide-Range Temperature Probe – nerezový teploměr, rozsah -20 °C až +330 °C | 9407 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GO-TEMP | Go!Temp – nerezový USB teploměr, rozsah -20 °C až +115 °C | 3340 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
TMP-BTA | Stainless Steel Temperature Probe – nerezové teplotní čidlo, rozsah -40 °C až +135 °C | 3583 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
TCA-BTA | Thermocouple – termočlánek, rozsah od -200 °C do +1400 °C | 8501 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
STS-BTA | Surface Temperature Sensor – bodové teplotní čidlo, rozsah -25 °C až +125 °C | 2368 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
WRT-BTA | Wide Range Temperature Probe – nerezové teplotní čidlo, rozsah -20 °C až +330 °C | 8197 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
TPL-BTA | Extra Long Temperature Probe – teploměr s délkou kabelu 30 m, rozsah -50 °C až +150 °C | 6983 | 1 | 6983 |  | ✔ | ✔ | ano
Měření pH |  |  |  |  | ✔ |  | ✔
GDX-PH | Go Direct pH – pH čidlo | 6624 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
PH-SS | pH Storage Solution - skladovací roztok pro pH senzor | 1761 | 1 | 1761 | ✔ |  | ✔ | ano
PH-BUFCAP | pH Buffer Capsules - pufry pro kalibraci pH senzoru | 2368 | 1 | 2368 | ✔ |  | ✔ | ano
GDX-FPH | Go Direct Tris Compatible pH Sensor – tris kompatibilní pH čidlo s plochou elektrodou | 9963 | 1 | 9963 | ✔ |  | ✔ | ano
GDX-GPH | Go Direct Glass-body pH – celoskleněné pH čidlo | 9611 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
PH-BTA | pH Sensor – čidlo pH | 7590 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
FPH-BTA | Flat pH Senzor (Tris Compatible) – čidlo kyselosti s plochou elektrodou | 10930 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
CO2 a O2 |  |  |  |  | ✔ |  | ✔
GDX-O2 | Go Direct O2 Sensor – čidlo koncentrace kyslíku ve vzduchu | 13303 | 1 | 13303 | ✔ |  | ✔ | ano
GDX-CO2 | Go Direct CO2 Sensor – čidlo koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu | 13859 | 1 | 13859 | ✔ |  | ✔ | ano
GDX-ODO | Go Direct Optical Dissolved O2 Sensor – optické čidlo koncentrace O2 ve vodě | 23271 | 1 | 23271 | ✔ |  | ✔ | ano
O2-BTA | O2 Gas Sensor – kyslíkové čidlo | 14573 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
CO2-BTA | CO2 Gas Sensor – čidlo oxidu uhličitého | 19370 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
BC-250 | Biochamber 250 – plastová nádoba 250 ml pro biologické experimenty (dva otvory pro čidla O2 a CO2) | 547 | 1 | 547 |  |  | ✔ | ano
BC-2000 | Biochamber 2000 – plastová nádoba 2000 ml pro biologické experimenty (dva otvory pro čidla O2 a CO2) | 1518 | 1 | 1518 |  |  | ✔ | ano
Lidské tělo | [6 empty] | ✔
GDX-HD | Go Direct Hand Dynamometer – čidlo síly stisku ruky | 8850 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
GDX-RB | Go Direct Respiration Belt – monitor dechu a krokoměr | 8293 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
GDX-EKG | Go Direct školní EKG senzor | 11076 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
ELEC | Sada náhradních elektrod pro senzor EKG | 1154 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
GDX-SPR | Do Direct Spirometer – spirometr | 13859 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
GDX-BP | Go Direct čidlo krevního tlaku | 7737 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
GW-OHR | Bezdrátový optický senzor tepové frekvence | 6623 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
GW-EHR | Bezdrátový senzor srdečního tepu | 5404 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
HD-BTA | Hand Dynamometer – čidlo síly stisku ruky | 9715 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
EKG-BTA | Školní EKG senzor | 11537 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
RFX-ACC | Reflex Hammer Accessory Kit | 2125 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
Síla | [5 empty] | ✔
GDX-FOR | Go Direct Force – siloměr, akcelerometr a gyroskop | 7193 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DFS-BTA | Dual-Range Force Sensor – siloměr se 2 rozsahy | 7833 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
SPRINGS | Sada pružinek (3× 5 N/m, 3× 15 N/m) | 1163 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-FP | Go Direct Force Plate – siloměrná plošina | 33340 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-FP2D | Go Direct 2-axis Force Plate – 2D siloměrná plošina | 44472 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
FP-BTA | Force Plate – siloměrná plošina | 36432 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-VSMT | Go Direct Vernier Structures & Materials Tester – Aparatura pro studium deformací | 72473 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
Tlak |  |  |  |  | ✔ | ✔
GDX-GP | Go Direct Gas Pressure – čidlo tlaku plynu (rozsah 0 až 400 kPa, citlivost 30 Pa) | 6624 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GDX-WRPL | Go Direct Wide-Range Gas Pressure Liquid Compatible – velkorozsahové čidlo tlaku s kovovou armaturou (0 až 690 kPa) | 15050 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GPS-BTA | Gas Pressure Sensor – čidlo tlaku plynu (rozsah 0 až 210 kPa, citlivost 60 Pa) | 7286 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
PS-ACC | Pressure Sensor Accessories Kit – doplňková sada k tlakovým čidlům (hadička, stříkačka se závitem, zátky, ventil atd.), je automaticky součástí balení GDX-GP a GPS-BTA, není součástí BAR-BTA | 911 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
Pohyb | [5 empty] | ✔
GDX-MD | Go Direct Motion Detector – čidlo polohy a pohybu (sonar) | 7798 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-VPG | Go Direct Photogate – optická závora | 6347 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GO-MOT | Go!Motion – USB čidlo polohy a pohybu (sonar) | 9655 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
MD-BTD | Motion Detector – čidlo polohy a pohybu (sonar) | 8501 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
VPG-BTD | Vernier Photogate – optická závora | 4190 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
Dráha s vozíčky | [5 empty] | ✔
DTS-GDX | Dráha pro mechaniku s dvěma Go Direct vozíky | 42191 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-CART-Y | Go Direct Sensor Cart (Yellow) – vozík se senzory (žlutý) | 12746 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-CART-G | Go Direct Sensor Cart (Green) – vozík se senzory (tyrkysový) | 12746 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DTS-CFAN | Vrtulový pohon pro vozík | 6011 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
Vrhy (vystřelovač projektilů) | [5 empty] | ✔
GDX-PL | Go Direct Projectile Launcher – vystřelovač projektilů | 30557 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
IOM-VPL | Doplněk pro vystřelovač projektilů k demonstraci nezávislosti pohybů | 4190 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
TOF-VPL | Doplněk pro vystřelovač projektilů k měření doby letu projektilu | 5768 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
Rotační pohyb | [5 empty] | ✔
GDX-CFA | Go Direct Centripetal Force Apparatus – aparatura pro studium rotačního pohybu (vyžaduje GDX-FOR) | 22208 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-RMS | Go Direct Rotary Motion Sensor – čidlo rotačního pohybu | 11951 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
RMV-BTD | Rotary Motion Sensor – čidlo rotačního pohybu | 12144 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
AK-RMV | Rotational Motion Accessory Kit | 8440 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
Zrychlení | [5 empty] | ✔
GDX-ACC | Go Direct Acceleration Sensor – tříosé čidlo zrychlení (do 200 g) + gyroskop + výškoměr + senzor náklonu | 7180 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ACC-BTA | 25-g Accelerometer – akcelerometr - čidlo zrychlení (do 25 g) | 7894 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
3D-BTA | 3D akcelerometr (měří současně ve třech osách, do 5 g) | 7226 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
Zvuk | [5 empty] | ✔ | ✔
GDX-SND | Go Direct Sound Sensor – hlukoměr | 6067 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
MCA-BTA | Microphone – mikrofon | 3947 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
SLS-BTA | Sound Level Sensor – jednoduchý hlukoměr, rozsah 55 dB až 110 dB | 6679 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
Elektřina a magnetismus |  |  |  |  | ✔ | ✔
GDX-VOLT | Go Direct Voltage – voltmetr do 20 V | 5743 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GDX-CUR | Go Direct Current Probe – ampérmetr do 1 A | 6067 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-3MG | Go Direct 3-Axis Magnetic Field – tříosý magnetický senzor (teslametr) do 130 mT | 6067 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-Q | Go Direct Static Charge – detektor elektrického náboje (elektroskop) | 7180 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-NRG | Go Direct Energy Sensor | 6067 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DVP-BTA | Differential Voltage Probe – voltmetr do 6 V | 3340 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
30V-BTA | 30V Voltage Probe – jednoduchý voltmetr do 30 V | 4190 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DCP-BTA | Current Probe – ampérmetr do 0,6 A | 3340 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
HCS-BTA | High Current Sensor – ampérmetr (do 10 A) | 6376 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
MG-BTA | Magnetic Field Sensor – čidlo magnetického pole (teslametr) do 6,4 mT | 6679 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
CRG-BTA | Charge Sensor – detektor elektrického náboje (elektroskop) | 5768 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ESK-CRG | Sada pro elektrostatiku | 8015 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
INA-BTA | Instrumentation Amplifier – zesilovač napětí | 6376 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
Optika a radioaktivita |  |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔
GDX-LC | Go Direct Light/Color Sensor – čidlo světla | 6067 | 1 | 6067 |  | ✔ | ✔ | ano
GDX-RAD | Go Direct Radiation Monitor – detektor radiace (α, β, γ) | 13859 | 1 | 13859 | ✔ | ✔ | ✔ | ano
GDX-PYR | Go Direct Pyronometr (solarimetr) - senzor intenzity slunečního záření | 19982 | 1 | 19982 |  | ✔ | ✔ | ano
LS-BTA | Light Sensor – luxmetr - čidlo intenzity světla | 6679 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
UVA-BTA | UVA Sensor – čidlo UVA záření | 8197 | 1 | 8197 | ✔ | ✔ | ✔ | ano
UVB-BTA | UVB Sensor – čidlo UVB záření | 8197 | 1 | 8197 | ✔ | ✔ | ✔ | ano
OEK | Sada pro optiku (vyžaduje TRACK nebo DTS-GDX) | 14269 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
TRACK | Optická lavice (pokud máte dráhu s vozíčky DTS-GDX, již nemusíte kupovat) | 11476 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
CM-OEK | Color Mixer Kit – sada pro demonstraci sčítání barev (vyžaduje TRACK nebo DTS-GDX) | 13905 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
M-OEK | Sada se zrcadly (rozšíření k OEK) | 4554 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
PAK-OEK | Sada s polarizačními filtry (rozšíření k OEK) | 6376 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DAK | Diffraction Apparatus – zařízení pro difrakční experimenty (vyžaduje TRACK nebo DTS-GDX) | 48819 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
Kolorimetrie / spektrofotometrie |  |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔
GDX-COL | Go Direct Colorimeter – kolorimetr | 8293 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
COL-BTA | Colorimeter – kolorimetr | 9108 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-SVISPL | SpectroVis Plus (školní spektrometr, rozsah 380–950 nm, fluorimetrie 405 nm a 500 nm) | 28953 | 1 | 28953 | ✔ | ✔ | ✔ | ano
VSP-FIBER | SpectroVis Optical Fiber – optické vlánko pro GDX-SVISPL, GDX-SPEC-UV a GDX-SPEC-FUV | 4797 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
GDX-SPEC-EM | Go Direct Vernier Emission Spectrometer (kvalitní laboratorní spektrometr, 350 nm až 900 nm, jemnější a přesnější vykreslování spektra oproti GDX-SVISPL, optické vlákno lze napevno prišroubovat) | 57422 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
VSP-EM-FIBER | Velmi kvalitní optické vlákno ke spektrometrům GDX-SPEC-EM a GDX-SPEC-VIS | 6619 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
GDX-SPEC-VIS | Go Direct Vernier Spectrometer (kvalitní laboratorní spektrometr, 380 nm až 950 nm, šachta pro kyvetu, jemnější a přesnější vykreslování spektra oproti spektrometru GDX-SVISPL) | 122953 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
VSP-FP | Vernier Flash Photolysis Spectrometer (spektrometr pro studium fotochemických reakcí, časové rozlišení 100 mikrosekund, rozsah 450 nm až 750 nm) | 400691 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GDX-SPEC-UV | Go Direct Vernier UV-VIS Spectrometer (kvalitní laboratorní UV spektrometr, 220 nm až 850 nm) | 181272 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GDX-SPEC-FUV | Go Direct Vernier Fluorescence/UV-VIS Spectrophotometer (kvalitní laboratorní UV spektrometr pro fluorimetrii, 220 nm až 850 nm, obsahuje zdroje 375 nm, 450 nm a 525 nm, volitelně lze přikoupit zdroje o vlnových délkách 280 nm, 350 nm, 400 nm a 500 nm) | 211494 | 1 | 211494 | ✔ | ✔ | ✔ | ano
CUV | Kyvety pro kolorimetr a SpectroVis Plus (100 kusů) | 1761 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
CUV-RACK | Stojánek na kyvety | 581 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
CUV-UV | UV-VIS kyvety (100 kusů) | 12448 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
Výbojové trubice | [5 empty] | ✔
ST-SPS | Bezpečné napájení a držák výbojových trubic | 21556 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ST-H | Spectrum Tube - Hydrogen – výbojová trubice (vodík) | 3340 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ST-HE | Spectrum Tube - Helium – výbojová trubice (hélium) | 3340 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ST-N | Spectrum Tube - Nitrogen – výbojová trubice (dusík) | 3340 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ST-AIR | Spectrum Tube - Air – výbojová trubice (vzduch) | 3340 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ST-CO2 | Spectrum Tube - CO2 – výbojová trubice (oxid uhličitý) | 3340 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ST-NE | Spectrum Tube - Neon – výbojová trubice (neon) | 3340 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ST-AR | Spectrum Tube - Argon – výbojová trubice (argon) | 3340 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
Elektrochemie |  |  |  |  | ✔ | ✔
GDX-CON | Go Direct Conductivity – čidlo vodivosti (konduktometr) | 8071 | 1 | 8071 | ✔ | ✔ |  | ano
GDX-CONPT | Go Direct Platinová elektroda pro měření vodivosti | 12190 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
GDX-SAL | Go Direct Salinity Sensor – čidlo slanosti | 11633 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-CCS | Go Direct Constant Current – proudově stabilizovaný zdroj pro elektrochemii | 6401 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GDX-ORP | Go Direct ORP – senzor oxidačně-redukčních potenciálů | 7737 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
GDX-CVS | Go Direct Cyclic Voltammetry System | 61170 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
CVS-SPE100 | CVS Screen Printed Electrode (100 Pack) – balení 100 náhradních elektrod | 28842 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
CON-BTA | Conductivity Probe – elektroda pro měření vodivosti | 8865 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
CCS-BTA | Constant Current System – proudově stabilizovaný zdroj pro elektrochemii | 6983 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
ORP-BTA | ORP Sensor – senzor oxidačně-redukčních potenciálů | 8501 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
Další vybavení pro chemii |  |  |  |  | ✔ | ✔
GDX-DC | Go Direct Drop Counter – čítač kapek | 7180 | 1 | 7180 | ✔ |  |  | ano
STIR | Magnetická míchačka (do sítě i na baterie) | 11173 | 1 | 11173 | ✔ | ✔ |  | ano
ESUP | Electrode Support – držák elektrody pro stativ | 646 | 1 | 646 | ✔ |  |  | ano
GDX-POL | Go Direct Polarimeter – polarimetr | 32942 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
CELLS-POL | Náhradní nádobky (4 ks) do polarimetru | 4797 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GDX-MLT | Go Direct Melt Station – bodotávek | 37014 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
MLT-TUBE | Capillary Tubes (100) – náhradní kapiláry pro bodotávke (100 kusů) | 1761 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GDX-GC | Go Direct Gas Chrmoatograph – plynový chromatograf (v ceně je školení práce s chromatografem) | 269895 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
GDX-TRB | Go Direct Turbidity Sensor – zákaloměr | 10130 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
GDX-TRB-CAL | Go Direct Turbidity Calibration Standard Kit – Sada pro kalibraci zákaloměru | 3340 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
TRB-BTA | Turbidity Sensor – zákaloměr (nefelometr) | 9108 | 1 | 9108 | ✔ |  |  | ano
VDC-BTD | Vernier Drop Counter – čítač kapek | 7894 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
Stanovení iontů ve vodných roztocích |  |  |  |  | ✔ |  | ✔
GDX-CA | Go Direct iontově selektivní čidlo pro vápenaté ionty | 19425 | 1 | 19425 | ✔ |  | ✔ | ano
GDX-CL | Go Direct iontově selektivní čidlo pro chloridové ionty | 18312 | 1 | 18312 | ✔ |  | ✔ | ano
GDX-K | Go Direct iontově selektivní čidlo pro draselné ionty | 19203 | 1 | 19203 | ✔ |  | ✔ | ano
GDX-NH4 | Go Direct iontově selektivní čidlo pro amonné ionty | 18312 | 1 | 18312 | ✔ |  | ✔ | ano
GDX-NO3 | Go Direct iontově selektivní čidlo pro dusičnanové ionty | 19425 | 1 | 19425 | ✔ |  | ✔ | ano
GDX-ISEA | Go Direct ISE Amplifier – zesilovač pro připojení BNC senzorů (i jiných firem) | 4954 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
K-BTA | Iontově selektivní čidlo pro draselné ionty | 21009 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
NH4-BTA | Iontově selektivní čidlo pro amonné ionty | 20038 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
NO3-BTA | Iontově selektivní čidlo pro dusičnanové ionty | 21252 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
CA-BTA | Iontově selektivní čidlo pro vápenaté ionty | 21252 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
CL-BTA | Iontově selektivní čidlo pro chloridové ionty | 20038 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
EA-BTA | Electrode Amplifier – zesilovač pro připojení BNC senzorů jiných firem | 5465 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
Další vybavení pro biologii |  |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔
GDX-PAR | Go Direct Photosynthetically Active Radiation Sensor (Go Direct čidlo osvětlení pro studium fotosynntézy, rovnoměrná citivost v rozsahu 410 nm až 635 nm) | 20539 | 1 | 20539 |  |  | ✔ | ano
GDX-ETOH | Go Direct Ethanol Vapor Sensor – čidlo koncentrace ethanolových par (kvašení) | 10520 | 1 | 10520 | ✔ |  | ✔ | ano
GDX-SM | Go Direct Soil Moisture Sensor – půdní vlhkoměr | 9007 | 1 | 9007 |  |  | ✔ | ano
PAR-BTA | Photosynthetically Active Radiation Sensor (čidlo osvětlení pro studium fotosynntézy, rovnoměrná citivost v rozsahu 410 nm až 635 nm) | 22466 | 0 | 0
SMS-BTA | Soil Moisture Sensor – půdní vlhkoměr | 9715 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
Další čidla a vybavení |  |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔
GDX-WTHR | Go Direct Weather System – senzor počasí bez korouhvičky | 9963 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
ANM-BTA | Anemometr - senzor rychlosti větru | 7590 | 1 | 7590 |  | ✔ |  | ano
FLO-BTA | Flow Rate Sensor – čidlo rychlosti toku | 9655 | 1 | 9655 |  | ✔ | ✔ | ano
RH-BTA | Relative Humidity Sensor – čidlo relativní vlhkosti vzduchu | 5404 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
SAL-BTA | Salinity senzor – čidlo slanosti | 12751 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
DCU-BTD | Digital Control Unit - pro řízení motorků, osvětlení apod. například v robotických projektech | 4797 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
Váhy Ohaus připojitelné k Vernieru |  |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔
OHSK-2202 | Váhy (0,01 g, do 2200 g), pro připojení k počítači vyžaduje OHSK-USB | 15706 | 1 | 15706 | ✔ | ✔ | ✔ | ano
OHSK-USB | USB kit pro připojení vah k počítači nebo LabQuestu | 2869 | 2 | 5738 | ✔ | ✔ | ✔ | ano
OHSK-123 | Váhy (0,001 g, do 120 g), pro připojení k počítači vyžaduje OHSK-USB | 13108 | 1 | 13108 | ✔ | ✔ | ✔ | ano
OHSK-622 | Váhy (0,01 g, do 620 g), pro připojení k počítači vyžaduje OHSK-USB | 13088 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
OHSK-621 | Váhy (0,1 g, do 620 g), pro připojení k počítači vyžaduje OHSK-USB | 6563 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
OHSK-6201 | Váhy (0,1 g, do 6200 g), pro připojení k počítači vyžaduje OHSK-USB | 12866 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
Abecední seznam vybavení dle www.vernier.cz/cenik |  |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔
30V-BTA | 30V Voltage Probe – jednoduchý voltmetr s rozsahem ±30 V | 4190 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
3D-BTA | 3-Axis Accelerometer – 3D akcelerometr - čidlo zrychlení (do 5 g) | 7226 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
AA-OEK | Adjustable Analyzer Replacement – náhradní analyzer k soupravě PAK-OEK | 3583 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
AAR-OEK | Adjustable Analyzer for Rotary Motion Sensor Replacement – náhradní analyzer připojitelný k MRV-BTD | 2583 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ACC-BTA | 25-g Accelerometer – akcelerometr - čidlo zrychlení (do 25 g) | 7894 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ACC-ROD | Photogate / DFS Rod | 304 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
AK-RMV | Rotational Motion Accessory Kit | 8440 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
AL-VDS | Adjustable Two Foot Leveler | 646 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ALB-HP2 | Human Physiology Experiments: Vol. 2 | 2732 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
ALB-HP2-E | Human Physiology Experiments: Vol. 2 - Electronic | 2125 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
AM-OEK | Adjustable Mirror Replacement – náhradní zrcadlo k M-OEK | 1808 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ANM-BTA | Anemometr – anemometr (měří rychlost větru) | 7590 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
APCHEM | Chemistry Investigations for AP | 2269 | 0 | 0 |  |  |  | ne
APCHEM-E | Chemistry Investigations for AP - Electronic Version | 1731 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
APT-OEK | Replacement Aperture Assembly for OEK – náhradní aperturní clony k soupravě pro optiku | 1154 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
AS-VDS | Adjustable End Stop – nastavitelná zarážka | 547 | 0 | 0 |  |  |  | ne
ATA-DFS | Air Track Adapter (for DFS-BTA) | 4797 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
AWV-E | Agricultural Science with Vernier - Electronic Version | 1731 | 1 | 1731 | ✔ |  | ✔ | ano
B-SPA | Pulley Bracket – držák kladky | 911 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
BB-BTA | Breadboard Cable | 911 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
BB-BTD | Digital Breadboard Adapter | 850 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
BC-2000 | Biochamber 2000 | 1518 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
BC-250 | Biochamber 250 | 547 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
BIO-A | Advanced Biology with Vernier – návody na pokusy a měření v biologii | 2269 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
BIO-A-E | Adv Biology with Vernier - Electronic Version | 1731 | 1 | 1731 |  |  | ✔ | ano
BIO-I | Investigating Biology through Inquiry | 2269 | 1 | 2269 |  |  | ✔ | ano
BIO-I-E | Biology through Inquiry - Electronic Version | 1731 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
BLK | Bumper and Launcher Kit – rozšiřující souprava pro mechanické srážky | 6983 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
BPS-BTA | Blood Pressure Sensor – senzor tlaku krve | 8501 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
BR-RRS | Brass Replacement RRS Rods | 2125 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
BT-ARD | Vernier Arduino Interface Shield – Rozhraní Vernier-Arduino | 2125 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
BTA-ELV | Analog Protoboard Connector | 911 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
BTD-ELV | Digital Protoboard Connector | 911 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
BTL | pH Storage Bottles (pkg of 5) | 646 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
BTL-ES | Electrode Storgae Bottles (5) | 1154 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
BWV | Biology with Vernier – návody na pokusy a měření v biologii | 2269 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
BWV-E | Biology with Vernier - Electronic Version | 1731 | 1 | 1731 |  |  | ✔ | ano
CA-BNC | Calcium Ion-Selective Electrode BNC – sonda vápenatých kationtů | 16394 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
CA-BTA | Calcium Ion-Selective Electrode – sonda vápenatých kationtů | 21252 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
CA-HST | ISE Calcium High Standard | 1761 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
CA-LST | ISE Calcium Low Standard | 1761 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
CA-MOD | ISE Calcium Replacement Module | 6376 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
CART-F | Fan Cart – vozík s vrtulkou pro mechanické experimenty | 8197 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
CART-FEC | Encoder Fan Cart – Vozík s vrtulkou pro mechanické experimenty (pro VDS-EC) | 16941 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
CB-BTA | LabPro Analog Cable | 323 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
CB-BTD | LabPro Digital Cable | 364 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
CCS-BTA | Proudově stabilizovaný zdroj pro elektrochemii | 6983 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
CELLS-POL | Chemical Polarimeter Cells – náhradní nádoby k polarimetru | 4797 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
CFA-MIK | CFA Motion of Inertia Kit | 15119 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
CFA-SBK | CFA Sensor Bracket Kit | 1232 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
CL-BNC | Chloride Ion-Selective Electrode BNC – sonda chloridových aniontů | 15544 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
CL-BTA | Chloride Ion-Selective Electrode – sonda chloridových aniontů | 20038 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
CL-HST | ISE Chloride High Standard | 1761 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
CL-LST | ISE Chloride Low Standard | 1761 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
CM-OEK | Color Mixer Kit – sada pro demonstraci sčítání barev | 13905 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
CNM-OEK | Convex Mirror Replacement – náhradní konvexní zrcadlo k M-OEK | 1550 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
CO2-BTA | CO2 Gas Sensor – čidlo oxidu uhličitého | 19370 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
CO2-BTL | CO2 / O2 Respiration Chamber | 323 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
CO2-GROM | Grommets for CO2 Chamber (10 pcs) | 547 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
COL-BTA | Colorimeter – kolorimetr | 9108 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
CON-BTA | Conductivity Probe – elektroda pro měření vodivosti | 8865 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
CON-HST | Conductivity Standard - High Range – kalibrační roztok | 1761 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
CON-LST | Conductivity Standard - Low Range – kalibrační roztok | 1761 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
CON-MST | Conductivity Standard - Medium Range – kalibrační roztok | 1761 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
CRG-BTA | Charge Sensor – elektroskop - detektor elektrického náboje | 5768 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
CUFF-LG | Blood Pressure Cuff - Large – manžeta k měřiči tlaku krve - velká | 2732 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
CUFF-SM | Blood Pressure Cuff - Small – manžeta k měřiči tlaku krve - malá | 2368 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
CUFF-STD | Blood Pressure Cuff - Standard – manžeta k měřiči tlaku krve | 2125 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
CUV | Colorimeter Cuvettes – kyvety do kolorimetru | 1761 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
CUV-HOLD | Replacement CUV Holder for COL-BTA | 194 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
CUV-LID | Cuvette Lid (100 pcs) | 581 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
CUV-QUARTZ | Quartz Cuvettes | 20584 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
CUV-QUARTZ-FUV | Fluorescence Quartz Cuvette | 17305 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
CUV-RACK | Cuvette Rack – stojánek na kyvety | 581 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
CUV-UV | UV-VIS Cuvettes | 12448 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
CVS-SPE100 | CVS Screen Printed Electrode (100 Pack) | 28842 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
CVS-SPE25 | CVS Screen Printed Electrode (25 Pack) | 7833 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
CWV | Chemistry with Vernier – návody na pokusy a měření v chemii | 2269 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
CWV-E | Chemistry with Vernier - Electronic Version | 1731 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
DAK | Diffraction Apparatus – souprava pro studium difrakce | 48819 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DCP-BTA | Current Probe – ampérmetr | 3340 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DCU-BTD | Digital Control Unit | 4797 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
DCU-PLUG | DCU Terminal Plug kit | 2732 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
DCU-POP | DCU Power Output Kit | 2125 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DFS-BTA | Dual-Range Force Sensor – siloměr se 2 rozsahy | 7833 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DFS-RPK | Dual Range Force Sensor Replacement Parts Kit – náhradní příslušenství k siloměru | 1761 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DIN-BTA | DIN Sensor to BTA Input Adapter | 323 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
DSS-DAK | Diffraction Slit System – náhradní mřížky k difrakční soupravě | 11233 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DTS | Dynamics Cart and Track System – souprava pro mechaniku (1,2 m) | 25381 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DTS-ACC | DTS Fasteners for Force Sensor and Accelerometer | 583 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DTS-CART-P | Plunger Cart – vozík s nárazníkem | 5768 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DTS-CART-S | Standard Cart – vozík | 5161 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DTS-CFAN | Vrtulový pohon pro vozík | 6011 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DTS-ECB | DTS Eddy Current Brake | 1233 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DTS-FLAG | Motion Detector Reflector Flag | 547 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DTS-GDX | Go Direct Dynamics System – souprava pro mechaniku (1,2 m) | 42191 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DTS-GDX-LONG | Go Direct Dynamics System Long – souprava pro mechaniku (2,2 m) | 52705 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DTS-LONG | Dynamics Track System Long – souprava pro mechaniku (2,2 m) | 32060 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DTS-MASS | Mass DTS – sada závaží k soupravě pro mechaniku | 1033 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DTS-MDB | Motion Detector Bracket | 710 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DTS-PAD | Friction Pad DTS | 2125 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DTS-TABS | DTS Replacement Tabs | 1504 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
DVP-BTA | Differential Voltage Probe – voltmetr | 3340 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
EA-BTA | Electrode Amplifier – Zesilovač elektrodového signálu | 5465 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
EKG-BTA | EKG Sensor – čidlo pro EKG | 11537 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
ELB-3MG-E | Investigating Magnetism - Electronic | 790 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ELB-FOR-E | Investigating Force - Electronic | 790 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ELB-GP-E | Investigating Gas Pressure - Electronic | 790 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ELB-LC-E | Investigating Light - Electronic | 790 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ELB-MD-E | Investigating Motion - Electronic | 790 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ELB-SOLAR | Inverstigating Solar Energy | 1038 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ELB-SOLAR-E | Investigating Solar Energy - Electronic Version | 923 | 1 | 923 |  | ✔ |  | ano
ELB-TEMP | Let's Go! Investigating Temperature Book – návody na jednoduchá měření teploty | 1038 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ELB-TEMP-E | Let's Go! Investigating Temp - Electronic Version | 923 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ELB-VOLT-E | Investigating Voltage - Electronic | 790 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ELB-WIND | Investigating Wind Energy | 1038 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ELB-WIND-E | Investigating Wind Energy - Electronic Version | 923 | 1 | 923 |  | ✔ |  | ano
ELEC | EKG Electrodes – sada náhradních elektrod k senzoru EKG | 1154 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
EPV-E | Eng Projects with LabVIEW - Electronic Version | 1731 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ESI | Investigating Environmental Science through Inquiry | 2269 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
ESI-E | Environ Sci through Inquiry - Electronic Version | 1731 | 1 | 1731 |  |  | ✔ | ano
ESK-CRG | Electrostatics Kit – souprava pro elektrostatiku | 8015 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ESUP | Electrode Support | 646 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
ESV | Earth Science with Vernier | 2269 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
ESV-E | Earth Science with Vernier - Electronic Version | 1731 | 1 | 1731 |  | ✔ | ✔ | ano
ETG | Electrode Tip Guard – ochranný nástavec na GPH-BNC | 728 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
ETH-BTA | Ethanol Sensor – čidlo ethanolu | 11537 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
ETH-CAPS | Ethanol Cap Assembly (3) | 728 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
ETH-STOP | #6 Stopper for Ethanol Sensor | 364 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
ETH-TAPE | Tape for Ethanol Sensor | 194 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
EWV | Elementary Science with Vernier – návody na jednoduché pokusy a měření | 2269 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
EWV-E | Elementary Sci with Vernier - Electronic Version | 1731 | 1 | 1731 | ✔ | ✔ | ✔ | ano
EXT-BTA | Analog Sensor Extension Cable – prodlužovací kabel pro analogové senzory (BTA) | 911 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
EXT-BTD | Digital Sensor Extension Cable – prodlužovací kabel pro digitální senzory (BTD) | 911 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
FC-CFA | Fixed Carriage Replacement | 325 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
FLO-BTA | Flow Rate Sensor – čidlo rychlosti toku | 9655 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
FP-BTA | Force Plate – siloměrná plošina | 36432 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
FP-HAN | Force Plate Handles – přídavné rukojeti k plošnému siloměru | 1615 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
FPH-BNC | BNC Flat pH Electrode (Tris Compatible) | 5829 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
FPH-BTA | Flat pH Senzor (Tris Compatible) – čidlo kyselosti | 10930 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
FS | D.O. Filling Solution – náhradní plnicí roztok pro DO-BTA | 387 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
FTA-DFS | Force Table Adapter (for DFS-BTA) | 2368 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
FUSE-HCS | Replacement fuse for High Current Sensor – náhradní pojistky k HCS-BTA (5ks) | 323 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GA | Graphical Analysis | 0 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GAP-1YR | Software Graphical Analysis Pro (multilicence pro školu na 1 rok) | 8359 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GAP-2YR | Software Graphical Analysis Pro (multilicence pro školu na 2 roky) | 14297 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GAP-3YR | Software Graphical Analysis Pro (multilicence pro školu na 3 roky) | 17761 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GAP-4YR | Software Graphical Analysis Pro (multilicence pro školu na 4 roky) | 23701 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GAP-5YR | Software Graphical Analysis Pro (multilicence pro školu na 5 roků) | 29641 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GAP-SINGLE | Software Graphical Analysis Pro (licence pro 1 počítač na 1 rok) | 850 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GC-SEP | GC Septa (pkg of 4) | 2368 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
GC-SYR-MIC | Syringe 1µL Hamilton – stříkačka 1µL | 9047 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
GDL-DAK | Green Diffraction Laser – zelený laser k soupravě pro studium difrakce | 17548 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-3MG | Go Direct 3-Axis Magnetic Field – tříosý teslametr | 6067 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-ACC | Go Direct Acceleration Sensor – akcelerometr | 7180 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-BAT-300 | Go Direct 300 mAh Replacement Battery – náhradní baterie do některých senzorů Go Direct | 612 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GDX-BAT-650 | Go Direct 650 mAh Replacement Battery – náhradní baterie do některých senzorů Go Direct | 668 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GDX-BP | Go Direct Blood Pressure – čidlo krevního tlaku | 7737 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
GDX-CA | Go Direct Calcium ISE Electrode – sonda vápenatých kationtů | 19425 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-CA-BNC | Go Direct Calcium ISE Electrode BNC | 15051 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-CART-AK | Sensor Cart Accessory Kit | 3841 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-CART-G | Go Direct Sensor Cart Green – Vozík se zabudovaným čidlem pohybu koleček, siloměrem a akcelerometrem (tyrkysový) | 12746 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-CART-Y | Go Direct Sensor Cart Yellow – Vozík se zabudovaným čidlem pohybu koleček, siloměrem a akcelerometrem (žlutý) | 12746 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-CCS | Go Direct Constant Current – proudový zdroj pro elektrochemii | 6401 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GDX-CFA | Go Direct Centripetal Force Apparatus – aparatura pro studium rotačního pohybu | 22208 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-CFA-MAK | Go Direct CFA Motor Accessory Kit w/international PS | 13080 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-CL | Go Direct Chloride ISE Electrode – sonda chloridových aniontů | 18312 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-CL-BNC | Go Direct Chloride ISE Electrode BNC | 15051 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-CLAMP | Go Direct Sensor Clamp – Držák Go Direct čidel | 847 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GDX-CO2 | Go Direct CO2 Sensor – čidlo oxidu uhličitého s vlhkoměrem a teploměrem | 13859 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GDX-COL | Go Direct Colorimeter – kolorimetr | 8293 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-CON | Go Direct Conductivity – konduktometr | 8071 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GDX-CONPT | Go Direct Platinum-Cell Conductivity Probe – Platinová elektroda pro měření vodivosti | 12190 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GDX-CRG | Go Direct Charging Station | 6345 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GDX-CUR | Go Direct Current Probe – ampérmetr | 6067 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-CVS | Go Direct Cyclic Voltammetry System | 61170 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
GDX-DC | Go Direct Drop Counter – čítač kapek | 7180 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
GDX-EA | Go Direct Electrode Amplifier – zesilovač elektrodového signálu | 4954 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-EKG | Go Direct EKG Sensor – školní EKG senzor | 11076 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
GDX-ETOH | Go Direct Ethanol Vapor Sensor – čidlo koncentrace ethanolových par | 10520 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-FOR | Go Direct Force/Acceleration – siloměr, akcelerometr a gyroskop | 7193 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-FP | Go Direct Force Plate – siloměrná plošina | 33340 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-FP2D | Go Direct 2-axis Force Plate – 2D siloměrná plošina | 44472 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-FPH | Go Direct Tris Compatible Flat pH Sensor | 9963 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-FPH-BNC | Go Direct Flat pH Electrode | 5288 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-GC | Go Direct Mini GC – plynový chromatograf | 269895 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
GDX-GP | Go Direct Gas Pressure – čidlo tlaku plynu | 6624 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GDX-GPH | Go Direct Glass pH Sensor | 9611 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
GDX-GPH-BNC | Go Direct Glass pH Electrode | 5682 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
GDX-HD | Go Direct Hand Dynamometer – čidlo síly stisku ruky s integrovaným akcelerometrem a gyroskopem | 8850 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
GDX-ISEA | Go Direct ISE Amplifier – zesilovač signálu z ISE | 4954 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GDX-K | Go Direct Potassium ISE Electrode – sonda draselných kationtů | 19203 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-K-BNC | Go Direct Potassium ISE Electrode BNC | 15051 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-LC | Go Direct Light/Color Sensor – čidlo světla | 6067 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
GDX-MD | Go Direct Motion Detector – sonar (čidlo polohy a pohybu) | 7798 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-MLT | Go Direct Melt Station – bodotávek | 37014 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GDX-MOUNT | Go Direct Sensor Bracket | 363 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GDX-NH4 | Go Direct Ammonium ISE Electrode | 18312 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-NH4-BNC | Go Direct Ammonium ISE Electrode BNC | 15051 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-NO3 | Go Direct Nitrate ISE Electrode – sonda dusičnanových aniontů | 19425 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-NO3-BNC | Go Direct Nitrate ISE Electrode BNC | 15051 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-NRG | Go Direct Energy Sensor | 6067 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-O2 | Go Direct O2 Gas Sensor – čidlo plynného kyslíku | 13303 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-ODO | Go Direct Optical Dissolved Oygen Sensor – čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku | 23271 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
GDX-ODO-CAP | GDX Optical DO Replacement Cap | 4954 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
GDX-ORP | Go Direct ORP – senzor oxidačně-redukčních potenciálů | 7737 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
GDX-ORP-BNC | Go Direct ORP Electrode – náhradní elektroda k GDX-ORP | 3841 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
GDX-PAR | Go Direct Photosynthetically Active Radiation Sensor (Go Direct čidlo osvětlení pro studium fotosynntézy, rovnoměrná citivost v rozsahu 410 nm až 635 nm) | 20539 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
GDX-PH | Go Direct pH – pH senzor | 6624 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-PH-BNC | Go Direct pH Electrode – náhradní elektroda k GDX-PH | 3023 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-PL | Go Direct Projectile Launcher | 30557 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-POL | Go Direct Polarimeter – Polarimetr | 32942 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GDX-PYR | Go Direct Pyronometr (solarimetr) - senzor intenzity slunečního záření | 19982 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
GDX-Q | Go Direct Static Charge – elektroskop - detektor elektrického náboje | 7180 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-RAD | Go Direct Radiation Monitor – detektor radiace (α, β, γ) | 13859 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-RB | Go Direct Respiration Belt – monitor dechu a krokoměr | 8293 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
GDX-RMS | Go Direct Rotary Motion Sensor – čidlo rotačního pohybu | 11951 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-SAL | Go Direct Salinity Sensor – čidlo slanosti | 11633 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
GDX-SM | Go Direct Soil Moisture – půdní vlhkoměr | 9007 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
GDX-SND | Go Direct Sound Sensor – hlukoměr s mikrofonem | 6067 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
GDX-SPEC-EM | Go Direct spektrometr pro měření spekter vnějších zdrojů záření | 57422 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GDX-SPEC-FUV | Go Direct UV spektrometr s možností fluorimetrie | 211494 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GDX-SPEC-UV | Go Direct UV spektrometr | 181272 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GDX-SPEC-VIS | Go Direct VIS spektrometr pro měření absorbance | 122953 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GDX-SPR | Go Direct Spirometer – Spirometr | 13859 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
GDX-ST | Go Direct Surface Temperature Sensor – bodové teplotní čidlo | 6067 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GDX-SVISPL | Go Direct SpectroVis – spektrofotometr | 28953 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GDX-TC | Go Direct Thermocouple – Termočlánek | 7737 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GDX-TMP | Go Direct Temperature – nerezový teploměr | 4776 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GDX-TRB | Go Direct Turbidity Sensor – zákaloměr | 10130 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GDX-TRB-CAL | Go Direct Turbidity Calibration Standard Kit – Sada pro kalibraci zákaloměru | 3340 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GDX-VOLT | Go Direct Voltage – voltmetr | 5743 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GDX-VPG | Go Direct Photogate | 6347 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-VSMT | Go Direct Vernier Structures & Materials Tester – Aparatura pro studium deformací | 72473 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GDX-WRPL | Go Direct Wide-Range Gas Pressure Liquid Compatible – velkorozsahové čidlo tlaku s kovovou armaturou (0 až 690 kPa) | 15050 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GDX-WRT | Go Direct Wide-Range Temperature Probe – velkorozsahové teplotní čidlo | 9407 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GDX-WTHR | Go Direct Weather System – senzor počasí bez korouhvičky | 9963 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
GDX-WTVA | Go Direct Weather Sensor – senzor počasí s korouhvičkou | 11744 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
GGL-VPL | Goggles (Set of 2) – ochranné brýle k VPL | 387 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GMC-USB | Go-Motion to Computer Cable | 486 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
GNM-ARMS | Goniometer Replacement Arms (5) | 1154 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
GNM-STRAPS | Goniometer Replacement Straps (4) | 1154 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
GO-LINK | Go!Link – rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB | 5404 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GO-MOT | Go!Motion – sonar - USB čidlo polohy a pohybu | 9655 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
GO-TEMP | Go!Temp – čidlo pro měření teploty | 3340 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GPH-BNC | Glass-Body pH Electrode BNC – čidlo kyselosti (skleněné) | 6072 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
GPS-BTA | Gas Pressure Sensor – čidlo tlaku plynu | 7286 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GPS-BULB1 | Gas Pressure Sensor Bulb (1) | 547 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GPS-BULB4 | Gas Pressure Sensor Bulb (4) | 1518 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
GW-BAT-100 | Go Wireless Battery 100 mAh – náhradní baterie pro zařízení Go Wireless | 547 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GW-BAT-250 | Go Wireless Battery 250 mAh – náhradní akumulátor pro Go Wireless Link | 547 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
GW-EHR | Go Wireless Exercise Heart Rate – Bezdrátový senzor srdečního tepu (pás okolo hrudníku) | 5404 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
GW-OHR | Bezdrátový optický senzor tepové frekvence | 6623 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
HCS-BTA | High Current Sensor – ampérmetr (do 10 A) | 6376 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
HD-BTA | Hand Dynamometer – senzor síly stisku ruky | 9715 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
HOOPS-BLK | Hoop Bumpers | 1154 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
HP-A-E | Human Physiology with Vernier - Electronic Version | 1731 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
HR-GRIP | Heart Rate Hand Grips – Ruční úchyty pro senzor srdečního tepu | 2732 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
HR-STRAP | Exercise Heart Rate Strap – Pás okolo hrudníku pro měření srdečního tepu | 1518 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
HR-TRANS | Polar Transmitter Module – Bezdrátový vysílač Polar | 3947 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
HS-OEK | Half Screen Replacement – náhradní stínítko (1/2) pro soupravu M-OEK | 1615 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
HSB-CM-E | Climate & Meteorology Experiments | 1457 | 1 | 1457 |  | ✔ | ✔ | ano
HSB-FOOD | Food Chemistry Experiments | 2732 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
HSB-FOOD-E | Food Chemistry Experiments | 1346 | 1 | 1346 | ✔ |  | ✔ | ano
HSB-HP | Human Physiology Experiments | 2732 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
HSB-HP-E | Human Physiology Experiments - electronic version | 2125 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
HSB-SCP-E | Sensor Cart Physics | 2732 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
HSB-VVAMS-E | Video Analysis: Motion & Sports | 1115 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
HVEK-CRG | Souprava pro vysokonapěťové experimenty | 21556 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
HVEK-GEN | Electrostatic High Volt GENECON | 16091 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
CHEM-A | Advanced Chemistry with Vernier – návody na pokusy a měření v chemii | 2269 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
CHEM-A-E | Advanced Chemistry with Vernier – Electronic Version | 1731 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
CHEM-I | Investigating Chemistry through Inquiry | 2269 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
CHEM-I-E | Organic Chemistry with Vernier – Electronic Version | 1731 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
CHEM-O | Organic Chemistry with Vernier | 2269 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
CHEM-O-E | Organic Chemistry with Vernier – Electronic Version | 1731 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
INA-BTA | Instrumentation Amplifier – zesilovač napětí | 6376 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
IND | Inductor | 2732 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
IOM-BLS | Replacement Balls for IOM-VPL | 713 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
IOM-VPL | Independence of Motion | 4190 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
K-BNC | Potassium Ion-Selective Electrode BNC – sonda draselných kationtů | 16394 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
K-BTA | Potassium Ion Selective Electrode – sonda draselných kationtů | 21009 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
K-HST | ISE Potassium High Standard | 1761 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
K-LST | ISE Potassium Low Standard | 1761 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
K-MOD | ISE Potassium Replacement Module | 6376 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
KWIRE-TCA | Replacement Thermocouple | 1154 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
L10B-OEK | Replacement 10 cm Converging Lens for OEK – náhradní spojka 10 cm k soupravě pro optiku | 1154 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
L15B-OEK | Replacement 15 cm Diverging Lens for OEK – náhradní rozptylka 15 cm k soupravě pro optiku | 1154 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
L20B-OEK | Replacement 20 cm Converging Lens for OEK – náhradní spojka 20 cm k soupravě pro optiku | 1154 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
LABQ3 | LabQuest 3 – přenosný datalogger | 27871 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
LASER | Laser Pointer | 1761 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
LPL-DAK | Linear Position + High Sensivity Light Sensor – náhradní detektor k difrakční soupravě | 29692 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
LQ-BAT | LabQuest Battery – náhradní baterie pro LabQuest | 1518 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
LQ-BOOST-CBL | LabQuest Battery Boost Charging Cable Only | 304 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
LQ-BOOST3 | LabQuest Battery Boost w/international PS | 8440 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
LQ-LAN | LabQuest Lanyard | 323 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
LQ-MINI | LabQuest Mini | 12083 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
LQ3-PS-INTL | Nabíječka pro LabQuest - mezinárodní | 1154 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
LQ-TETH-5 | LabQuest Tether (Qty 5) | 323 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
LQ-VIEW | LabQuest Viewer | 5161 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
LQ-VIEW-E | LabQuest Viewer Software Electronic Edition | 5161 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
LQ2-BAT | LabQuest Battery – náhradní baterie pro LabQuest 2 nebo LabQuest Stream | 1761 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
LQ2-CVR-DIG | LabQuest2 Digital Port Cover (4) | 324 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
LQ2-CVR-SD | LabQuest2 Card/Audio Port Cover (4) | 324 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
LQ3-BAT | LabQuest 3 Battery – náhradní baterie pro LabQuest 3 | 2975 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
LQ3-CRG | Nabíjecí stojan pro čtyři LabQuesty (všech verzí) | 10990 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
LQ3-LAN | LabQuest3 Lanyard | 547 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
LQ3-PS | LabQuest3 US Power Supply | 1154 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
LQ3-STN | LabQuest3 Stand | 304 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
LS-BTA | Light Sensor – luxmetr - čidlo intenzity světla | 6679 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
LSB-OEK | Replacement Light Source for OEK – náhradní zdroj světla k soupravě pro optiku | 5404 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
LSHB-OEK | Replacement Light Sensor Holder for OEK – náhradní držák luxmetru k soupravě pro optiku | 1154 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
M-CFA | CFA Replacement Masses (4 x 100g, 4 x 50g) | 2732 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
M-OEK | Sada se zrcadly (rozšíření OEK) | 4554 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
MASS | Mass - 500 g – závaží 500 g | 911 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
MCA-BTA | Microphone – mikrofon | 3947 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
MD-BTD | Motion Detector – sonar - čidlo polohy a pohybu | 8501 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
MD-CLAMP | Motion Detector Clamp – držák čidla polohy a pohybu | 1154 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
MDC-BTD | Motion Detector to LabPro/CBL Cable | 486 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
MEM | D.O. Probe Membrane Cap – náhradní membrána k DO-BTA | 1154 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
METS-LONG | Motion Encoder Track Strip (long) | 323 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
MG-BTA | Magnetic Field Sensor – čidlo magnetického pole (teslametr) | 6679 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
MINI-USB | Mini-to-Standard USB Adapter | 1518 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
MK-RMV | Rotary Motion Motor Kit | 911 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
MLT-BTA | Melt Station – Bodotávek | 44265 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
MLT-TUBE | Capillary Tubes (100) | 1761 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
MSB-CART-E | Exploring Motion/Force w/ GDX-CART | 1457 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
MSB-CR-E | Exploring Chemical Reactions - Electronic | 1457 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
MSB-ESS-E | Exploring Earth & Space - Electronic | 1457 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
MSB-LS-E | Exploring Life Science - Electronic | 790 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
MSB-PS-E | Exploring Physical Science - Electronic | 1457 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
MSB-SOLAR-E | Solar Energy Explorations | 1457 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
MSB-WIND-E | Wind Energy Explorations | 1457 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
MSTIR | Microstirrer | 581 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
MSV | Middle School Science with Vernier – návody na pokusy a měření | 2269 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
MSV-E | Middle School Sci with Vernier - Electronic Version | 1731 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
NH4-BNC | Ammonium Electrode BNC – sonda amonných kationtů | 16334 | 1 | 16334 | ✔ |  | ✔ | ano
NH4-BTA | Ammonium Ion-Selective Electrode – sonda amonných kationtů | 20038 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
NH4-HST | ISE Ammonium High Standard | 1761 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
NH4-LST | ISE Ammonium Low Standard | 1761 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
NH4-MOD | ISE Ammonium Replacement Module | 6376 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
NO3-BNC | Nitrate Ion-Selective Electrode BNC – sonda dusičnanových aniontů | 16334 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
NO3-BTA | Nitrate Ion-Selective Electrode – sonda dusičnanových aniontů | 21252 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
NO3-HST | ISE Nitrate High Standard | 1761 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
NO3-LST | ISE Nitrate Low Standard | 1761 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
NO3-MOD | ISE Nitrate Replacement Module | 6376 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
O2-BTA | O2 Gas Sensor – čidlo plynného kyslíku | 14573 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
O2-SPR | O2 Gas Sensor to Spirometer Adapter | 547 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
ODO-CAP | Optical DO Probe Replacement Cap | 4190 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
ODO-GRD | Optical DO Probe Metal Guard – ochranný kryt na ODO-BTA | 4554 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
ODO-LS | Optical DO Light Shield | 304 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
ODO-SB | Optical DO Storage Bottle | 2125 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
ODO-SC | Optical DO Storage Bottle Cap | 547 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
OEK | Optics Expansion Kit – souprava pro optiku | 14269 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
OHSK-123 | Váhy Ohaus SKX do 120 g (citlivost 0,001 g) | 0 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
OHSK-2201 | Váhy Ohaus SKX do 2200 g (citlivost 0,1 g) | 0 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
OHSK-2202 | Váhy Ohaus SKX do 2200 g (citlivost 0,01 g) | 0 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
OHSK-6201 | Váhy Ohaus SKX do 6200 g (citlivost 0,1 g) | 0 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
OHSK-621 | Váhy Ohaus SKX do 620 g (citlivost 0,1 g) | 0 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
OHSK-622 | Váhy Ohaus SKX do 620 g (citlivost 0,01 g) | 0 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
OHSK-USB | USB kit pro připojení vah Ohaus SKX k PC či LabQuestu2 | 0 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
ORP-BNC | BNC ORP Electrode | 4250 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
ORP-BTA | ORP Sensor – senzor oxidačně-redukčních potenciálů | 8501 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
OT-RRS | Non-Brass Replacement Resist Rod Set | 2125 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
PAAS-PAMP | Power Amplifier Accessory Speaker | 10869 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
PAK-OEK | Sada s polarizačními filtry (rozšíření OEK) | 6376 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
PAMP | Power Amplifier | 18155 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
PAR-BTA | PAR Sensor (Photosynthetically Active Radiation) | 22466 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
PEP | Physics Explorations and Projects | 2269 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
PEP-E | Physics Exp & Project - Electronic Version | 1731 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
PF | Picket Fence | 607 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
PF-CART | Cart Picket Fence | 387 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
PG-BTD | Photogate to BTD Input Adapter | 364 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
PGB-VDS | Photogate Bracket – úchyt optické závory k dráze pro mechaniku | 323 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
PH-BNC | BNC pH Electrode | 4797 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
PH-BTA | pH Sensor – čidlo kyselosti | 7590 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
PH-BUFCAP | pH Buffer Capsules Kit | 2368 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
PH-SS | pH Storage Solution | 1761 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
PHYS-ABM | Advanced Physics with Vernier - Beyond Mechanics | 2269 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
PHYS-ABM-E | Advanced Physics with Vernier - Beyond Mechanics - Elec | 1731 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
PHYS-AM | Advanced Physics with Vernier - Mechanics – návody na experimenty v mechanice | 2269 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
PHYS-AM-E | Advanced Physics with Vernier - Mechanics - Electronic Version | 1731 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
PPK | Primary Productivity Kit | 3340 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
PS | D.O. Polishing Strips – náhradní proužky do DO-BTA | 304 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
PS-2WAY | Plastic 2-Way Valve | 182 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
PS-ACC | GPS Replacement Parts – doplňková sada k tlakovému senzoru | 911 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
PS-LUER | Luer-Lock Connector | 65 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
PS-STEM | Stopper Stem | 65 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
PS-STOP1 | #1 1-hole Rubber Stopper – gumová zátka s 1 otvorem | 65 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
PS-STOP5 | #5 2-hole Rubber Stopper – gumová zátka se 2 otvory | 121 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
PS-SYR | Pressure Sensor Syringe | 129 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
PS-SYR10 | Pressure Sensor Syringe 10 Pack | 1162 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
PS-TUBING | Plastic Tubing (18 inches) | 64 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
PS-VPL | Projectile Stop – dopadová plošina k VPL (bez měření času) | 2732 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
PS400-BTA | Pressure Sensor 400 – velkrozsahový tlakový senzor | 16091 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
PSLP-INT | LabPro / WDSS / DCU / Stir Intl Power Supply | 1761 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
PSV | Physical Science with Vernier – návody na pokusy a měření | 2269 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
PSV-E | Physical Science with Vernier - Electronic Version | 1731 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
PTC | Plastic Tubing Clamp (pkg of 100) | 8440 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
PUMP-VPL | Hand Air Pump – náhradní pumpička k VPL | 2732 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
PWV | Physics with Vernier – návody na pokusy a měření ve fyzice | 2269 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
PWV-E | Physics with Vernier - Electronic Version | 1731 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
Q-S207 | Qubit EKG/EMG Sensor | 75150 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
Q-S222 | Qubit GSR Sensor | 87376 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
RAD-BTD | Radiation Monitor to BTD Input Adapter | 323 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
RC-VDS | Rod clamp – úchyt dráhy k tyči | 547 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
RDL-DAK | Red Diffraction Laser – náhradní laser k difrakční soupravě | 8440 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
REV | Renewable Energy with Vernier – Obnovitelné zdroje energie (návody na pokusy a měření) | 2269 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
REV-E | Renewable Energy with Vernier - Electronic Version | 1731 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
RFX-ACC | Reflex Hammer Accessory Kit | 2125 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
RH-BTA | Relative Humidity Sensor – čidlo relativní vlhkosti vzduchu | 5404 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
RMV-BTD | Rotary Motion Sensor – čidlo rotačního pohybu | 12144 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
RMV-MASS | RMV Replacement Mass | 911 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
RMV-PULLEY | RMV Replacement Pulley | 364 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
RMV-RPK | RMV Replacement Parts Kit | 1622 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
RMV-SWIVEL | RMV Replacement Swivel | 1154 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
RMV-WASH | RMV Replacement Washer | 547 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
RRS | Resistivity Rods – odporové tyčky | 6011 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
SA | Spectral Analysis | 0 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
SA-CFA | Swivel Assembply Replacement | 2125 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
SAL-BTA | Salinity Sensor – čidlo slanosti | 12751 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
SAL-ST | Salinity Standard | 1761 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
SC-CFA | Sliding Carriage Replacement | 912 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
SCRN-OEK | Replacement Screen for OEK – náhradní stínítko se stupnicí k soupravě pro optiku | 1154 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
SLS-BTA | Sound Level Sensor – jednoduchý hlukoměr | 6679 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
SMS-BTA | Soil Moisture Sensor – půdní vlhkoměr | 9715 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
SPA | Ultra Pulley – kladka s nízkým třením | 1550 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
SPR-BTA | Spirometer – spirometr | 15727 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
SPR-FIL10 | Disposable Bacterial Filter – antibakteriální filtry do spirometru (10 ks) | 2732 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
SPR-FIL30 | Disposable Bacterial Filter | 9047 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
SPR-FLOW | Spirometer Flow Head – měřicí hlavice ke spirometru | 4190 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
SPR-MP100 | Sada vyměnitelných náustků ke spirometru (100 ks) | 2732 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
SPR-MP30 | Sada vyměnitelných náustků ke spirometru (30ks) | 1154 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
SPR-NOSE10 | Noseclip – svorka na nos | 646 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
SPR-NOSE30 | Noseclip | 1622 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
SPRINGS | Springs Set – sada pružinek | 1163 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ST-AIR | Spectrum Tube - Air – výbojová trubice se vzduchem | 3340 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ST-AR | Spectrum Tube - Argon – výbojová trubice s argonem | 3340 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ST-CO2 | Spectrum Tube - CO2 – výbojová trubice s oxidem uhličitým | 3340 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ST-FHC | Spectrum Tube Fiber Optic Holder - Carousel | 911 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ST-FHS | Spectrum Tube Fiber Optic Holder - Single | 911 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ST-H | Spectrum Tube - Hydrogen – výbojová trubice s vodíkem | 3340 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ST-HE | Spectrum Tube - Helium – výbojová trubice s heliem | 3340 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ST-N | Spectrum Tube - Nitrogen – výbojová trubice s dusíkem | 3340 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ST-NE | Spectrum Tube - Neon – výbojová trubice s neonem | 3340 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
ST-SPS | Spectrum Tube Single Power Supply – bezpečný zdroj pro 1 výbojovou trubici | 21556 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
STAND | Laser Pointer Stand | 2125 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
STB-VPL | Steel Balls (Set of 6) – náhradní kuličky k VPL | 547 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
STIR | Stir Station – magnetická míchačka | 11173 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
STS-BTA | Surface Temperature Sensor – bodové teplotní čidlo | 2368 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
T2T-VDS | Track-to-Track Coupler – držák pro spojení dvou drah pro mechaniku | 2368 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
TAPE | Bar Tape | 547 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
TAPE-VPG | Photogate Bar Tape Kit | 1154 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
TCA-BTA | Thermocouple – termočlánek | 8501 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
TL-30V | 30V-BTA Test Leads | 651 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
TMP-BTA | Stainless Steel Temperature Probe – nerezové teplotní čidlo | 3583 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
TOF-CB-GDX | Go Direct Time of Flight Pad Cable | 547 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
TOF-VPL | Time of Flight Pad – dopadová plošina k VPL s měřením času dopadu | 5768 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
TPL-BTA | Extra Long Temperature Probe | 6983 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
TRACK | Optická lavice + dráha pro mechaniku | 11476 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
TRACK-LONG | Combination Track / Optics Bench (2.2 m) – optická lavice + dráha pro mechaniku | 18208 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
TRB-ACC | Turbidity Cuvette Standard | 2519 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
TRB-BOT | Turbidity Bottles – náhradní kyvety do zákaloměru | 2732 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
TRB-BTA | Turbidity Sensor – zákaloměr (nefelometr) | 9108 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
USB-MINI | Standard-to-Mini USB Adapter | 581 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
UVA-BTA | UVA Sensor – čidlo UVA záření | 8197 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
UVB-BTA | UVB Sensor – čidlo UVB záření | 8197 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
VCA-AS-E | Vernier Coding Activities with Arduino: Analog Sensors | 923 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
VCB-BULB | VCB2 Replacement Bulbs | 911 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
VCB-GATOR | VCB2 Alligator Clips | 1154 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
VCB2 | Vernier Circuit Board 2 | 9655 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
VCB2-OBBK | VCB2 Optional Breadboard Kit | 2125 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
VDC-BTD | Vernier Drop Counter – čítač kapek | 7894 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
VDC-RR | Replacement Reservoir, 2 valves and Tip | 677 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
VDS-ARP10 | AntiRoll Pegs | 194 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
VDS-RPK | VDS Replacvement Parts Kit | 2125 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
VES-BTA | Vernier Energy Sensor | 6983 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
VES-RB | Vernier Energy Sensor Resistor Board | 1154 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
VES-VL | Vernier Variable Load | 5404 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
VMC-VDS | Velco/Magnetic Bumper Caps | 324 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
VP-BTA | Voltage Probe – jednoduchý voltmetr s rozsahem ±10 V | 911 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
VPG-BTD | Vernier Photogate – optická závora | 4190 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
VPG-CB-GDX | Go Direct Photogate Timing Cable | 547 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
VRM-BTD | Vernier Radiation Monitor – detektor radiace (α, β, γ) | 15180 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
VSMT-TK | Tester Tackle Kit – Náhradní díly k Aparatuře pro studium deformací | 3947 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
VSMT-TRUSS | Truss Tester Accessory | 10869 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
VSP-280 | VSP 280 nm LED | 32670 | 0 | 0 | ✔ |  |  | ne
VSP-350 | VSP 350 nm LED | 12870 | 1 | 12870 | ✔ |  |  | ano
VSP-375 | VSP 375 nm LED | 6930 | 1 | 6930 | ✔ |  |  | ano
VSP-400 | VSP 400 nm LED | 6534 | 1 | 6534 | ✔ |  |  | ano
VSP-450 | VSP 450 nm LED | 6534 | 1 | 6534 | ✔ |  |  | ano
VSP-500 | VSP 500 nm LED | 6534 | 1 | 6534 | ✔ |  |  | ano
VSP-525 | VSP 525 nm LED | 6270 | 1 | 6270 | ✔ |  |  | ano
VSP-EM-FIBER | Vernier Emissions Spectrometer Optical Fiber | 6619 | 1 | 6619 |  | ✔ | ✔ | ano
VSP-FIBER | Vernier Spectrophotometer Optical Fiber | 4797 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
VSP-FP | Vernier Flash Photolysis Spectrometer | 400691 | 0 | 0 | ✔ |  | ✔ | ne
VSP-FP-FILTER | VSP Empty Filter Housing | 1518 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
VSP-UV-PS | Replacement Power Supply for Vernier UV-VIS | 2732 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ne
WDS | Water Depth Sampler | 7833 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
WDSS-BAT | WDSS Rechargeable Battery | 1518 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
WHEELS-VDS | VDS-Wheels (2 axles, 4 wheels) | 1154 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
WQ-BOT | WQ Bottles with Stoppers (6 pcs) | 2125 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
WQV | Water Quality with Vernier – návody na pokusy a měření kvality vody | 2269 | 0 | 0 |  |  | ✔ | ne
WQV-E | Water Quality with Vernier - Electronic Version | 1731 | 1 | 1731 |  |  | ✔ | ano
WRT-BTA | Přesné velkorozsahové teplotní čidlo | 8197 | 0 | 0 | ✔ | ✔ |  | ne
WTHR-VANE | Weather Vane for GDX-WTHR | 1943 | 0 | 0 |  | ✔ | ✔ | ne
WXT-VPL | Wax Tape (300 feet) | 1162 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne
WXT-VPL | Wax Tape (300 feet) | 1162 | 0 | 0 |  | ✔ |  | ne